## Sheet1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
„Абонаментна сервизна поддръжка и ремонт на 15/петнадесет/ бр. асансьорни уредби, монтирани и разположени на територията на УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД", гр.Стара Загора”.
№ по ред | Асансьор- местоположение | Вид | Бр. спирки | Скорост | година на произво-дство | товаропо-демност в кг. | квадратура в кв.м | максимален бр. пътници | Предназна-чение | наличие на у-во за кoнтрол на товар | Mесечна абонаментна такса без ДДС | Годишна абонаментна такса без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Хирургичен блок
1 | Дуплекс запад- север | Зав. № АЕ 35112 | 18 | 1m/s | 2015 | 620 | 1.45 | 7 | пациенти, персонал | да
2 | Дуплекс запад- юг | Зав.№ AE 35113 | 18 | 1m/s | 2015 | 620 | 1.45 | 7 | пациенти, персонал | да
3 | Дуплекс изток- юг | Зав.№ AE 35114 | 18 | 1m/s | 2015 | 620 | 1.45 | 7 | пациенти, персонал | да
4 | Дуплекс изток- север | Зав.№ AE 35115 | 18 | 1m/s | 2015 | 620 | 1.45 | 7 | пациенти, персонал | да
5 | Болничен север-изток | 2Е9+АА1-t | 18 | 0.5 m/s | 1978 | 500 | 3.4 | 6 | пациенти, персонал | да
6 | Болничен север- запад | 2Е9+АА1-t | 18 | 0.5 m/s | 1978 | 500 | 3.4 | 6 | пациенти, персонал | да
7 | Болничен юг-изток | 2Е9+АА1-t | 18 | 0.5 m/s | 1978 | 500 | 3.4 | 6 | пациенти, персонал | да
8 | Болничен юг- запад | 2Е9+АА1-t | 18 | 0.5 m/s | 1978 | 500 | 3.4 | 6 | пациенти, персонал | да
9 | Болничен юг- среден | 2Е9+АА1-t | 18 | 0.5 m/s | 1978 | 500 | 3.4 | 6 | пациенти, персонал | да
10 | Пътнически запад | 2С9+АB1-t | 17 | 1m/s | 1978 | 500 | 1.45 | 4 | отпадъци | не
11 | Болничен терапевтичен блок | 2С9+АА1-t | 14 | 1m/s | 1978 | 500 | 1.45 | 6 | отпадъци | не
12 | Болничен спешен център | 2С9+АА1-t | 5 | 0.5 m/s | 1978 | 500 | 3.4 | 6 | пациенти, персонал | да
13 | Аптека Платформа товарен | А4+SP1-t | 2 | 0.25m/s | 1978 | 320 | 1 | 320 кг. | товарен | не
Други
14 | Психиатрия -Болничен асансьор | 2Е9+АА1-t | 2 | 0.5m/s | 1994 | 500 | 3.4 | 6 | пациенти, персонал | да
15 | Рампа за инвалиди |  |  |  | 2015 | 150 | 1 | 1 | пациенти
ОБЩА СТОЙНОСТ: | [10 empty] | 0 | 0