## Sheet1
Приложение 3А към Обособена позиция 2
„Ремонт на покрив и вътрешни помещения за обект „Отделение по психиатрия“ и изготвяне на работен проект, изпълнение на смр, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения и инсталации за обект „Ремонт на отоплителна инсталация на Отделение по психиатрия в „Умбал Проф. д-р Стоян Киркович“ АД за обект „Отделение по психиатрия в обособени позиции“.
№ | Наименование | мярка | количество | единична цена без ДДС | Обща стойност с ДДС | Обща стойност без ДДС
ПРОЕКТИРАНЕ
1 | Част Газонабдяване | бр. | 3+1 |  | 0 | 0
2 | Част ОВ | бр. | 3+1 |  | 0 | 0
3 | Част Ел | бр. | 3+1 |  | 0 | 0
4 | Част Пожарна безопасност | бр. | 3+1 |  | 0 | 0
ОТКЛОНЕНИЕ, ГИ
1 | Тръби от PE-HD, за газ, 032х3 (SDR11), PN10 черна с жълта маркировка | м | 220 |  | 0 | 0
2 | Сигнална лента - жълта с две метални нишки с надпис „Внимание ГАЗОПРОВОД" | м | 219 |  | 0 | 0
3 | Коляно 900 от PE-HD 032 (SDR11) | бр. | 4 |  | 0 | 0
4 | Преход PE-HD/St 032/1" (SDR11) | бр. | 2 |  | 0 | 0
5 | Муфа с лесно отстраним ограничител 032 (SDR11) | бр. | 15 |  | 0 | 0
6 | Изкоп 1000/500 (асфалт 50%-зелени площи 50%) | м | 220 |  | 0 | 0
7 | Възтановяване на изкоп и настилки | м | 220 |  | 0 | 0
8 | Стоманена безшевна тръба, DN25 | м | 10 |  | 0 | 0
9 | Табло за котел и арматура (1500/650/600) | бр. | 1 |  | 0 | 0
10 | Кран сферечен DN25 | бр. | 1 |  | 0 | 0
11 | Кран сферечен DN15 | бр. | 2 |  | 0 | 0
12 | Филтър за газ, DN25 | бр. | 1 |  | 0 | 0
13 | Регулатор с отсекател Рвх=4Ьаг, Ризх=20тЬаг ; 11m3/h | бр. | 1 |  | 0 | 0
14 | Предпазноизпускателен клапан (ПИК) 1" , 24mbar | бр. | 1 |  | 0 | 0
15 | Електромагнет вентил DN25, P=20mbar нормално затворен с ръчно възстановяване | бр. | 1 |  | 0 | 0
16 | Кран-бутон 1/4" | бр. | 1 |  | 0 | 0
17 | Манометър 1/4" 0+10bar | бр. | 2 |  | 0 | 0
18 | Манометър 1/4" 0+100mbar | бр. | 2 |  | 0 | 0
19 | Фланец 1"0 | бр. | 2 |  | 0 | 0
20 | Кран сферечен DN20 | бр. | 1 |  | 0 | 0
21 | Свещ 1", 12m | бр. | 1 |  | 0 | 0
22 | Гъвкава връзка, DN20 | бр. | 1 |  | 0 | 0
23 | Котел - природен газ - 120 kW (50/30°C), едноконтурен | бр. | 1 |  | 0 | 0
24 | Димоход (тръба в тръба), | бр. | 1 |  | 0 | 0
25 | Опорни конструкции и подвески | кг | 20 |  | 0 | 0
26 | Механично почистване от ръжда и замърсявания | м | 10 |  | 0 | 0
27 | Двукратно грундиране на стоманени тръби | м | 10 |  | 0 | 0
28 | Двукратно полагане на жълт емайллак | м | 10 |  | 0 | 0
29 | Радиографичен контрол 10% - газопровод (стоманени безшевни тръби), 4bar | бр. | 3 |  | 0 | 0
30 | Продухване на газопроводи | к-т | 1 |  | 0 | 0
31 | Пневматична проба със сгъстен въздух на якост | к-т | 1 |  | 0 | 0
32 | Пневматична проба със сгъстен въздух на плътност | к-т | 1 |  | 0 | 0
33 | Технически надзор на СПО (съгласуване, регистрация и ПТП) | к-т | 1 |  | 0 | 0
34 | Електро инсталация | к-т | 1 |  | 0 | 0
35 | ТПН | к-т | 1 |  | 0 | 0
36 | Газсигнализация 510 | к-т | 1 |  | 0 | 0
37 | Ех осветително тяло | бр. | 1 |  | 0 | 0
38 | Демонтаж на старо оборудване | бр. | 1 |  | 0 | 0
39 | Избиване отвор за вентилатор АТЕХ 0300, стена деб.300тт | бр. | 1 |  | 0 | 0
40 | Изграждане преградна стена - 8,7m2 | бр. | 1 |  | 0 | 0
ВОИ
1 | Затворен разширителен съд, 100л | бр. | 1 |  | 0 | 0
2 | ПИК, 3,0bar, 1"1/2 | бр. | 1 |  | 0 | 0
3 | Кран спирателен DN50 | бр. | 2 |  | 0 | 0
4 | Прибор автоматично допълване ВОИ | бр. | 1 |  | 0 | 0
5 | Доливане с антифриз | бр. | 1 |  | 0 | 0
6 | Разпределителна мрежа, Тръба - PPR (или поцинковани прес фитинги) за топла вода, PN20 от 063 до 020 ( мин. 600м) | м | 600 |  | 0 | 0
7 | Щрангов обезвъздушител, 3/4" | бр. | 4 |  | 0 | 0
8 | Промивка на стари радиатори. Не е включен ремонт на радиатори | бр. | 41 |  | 0 | 0
9 | Ръчен обезвъздушител, 1/2" | бр. | 40 |  | 0 | 0
10 | Радиаторен вентил, ъглов, 1/2" | бр. | 80 |  | 0 | 0
11 | Термостатна глава | бр. | 40 |  | 0 | 0
12 | Секретен радиаторен вентил, ъглов, 1/2" | бр. | 40 |  | 0 | 0
13 | Промивка на тръбопроводите със студена вода | бр. | 1 |  | 0 | 0
14 | Направа, Студена проба на ВОИ | бр. | 1 |  | 0 | 0
15 | Направа,Топла проба на ВОИ | бр. | 1 |  | 0 | 0
| Общо сума без ДДС |  |  |  | 0 | 0
Непредвидени не повече от 5%